| МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫІ «УНІВЕРСІТЭТ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АБАРОНЫ міністэрства па надзвычайных сітуацыях рэспублікі Беларусь» |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» |
| вул. Машынабудаўнiкоў, 25, 220118 г. Мiнск, тэл./ факс (017) 340-35-57 mail@kii.gov.by |  | ул. Машиностроителей, 25, 220118 г. Минск, тел./ факс (017) 340-35-57 mail@kii.gov.by |

_______________ № _____________

На №___________ад_____________

Руководителю организации

Просим предоставить коммерческое предложение по замене окон из ПВХ (включает в себя демонтаж/монтаж окон из ПВХ, установка отливов, подоконников, устройство откосов)».

Изготовление, демонтаж, монтаж 20 (двадцати) окон из профиля ПВХ с применением пароизоляционной ленты внутри и ПСУЛ снаружи в административном корпусе.

Окно из профиля ПВХ (в соответствии с эскизом №1), характеристики:

оконный блок размером 2000*1500 мм.

ширина профиля ПВХ: не менее 70 мм.

стеклопакет 2-х камерный: 4-10-4-10-4.

фурнитура: оцинкованная (Roto или GU), внутренние ручки металлические.

подоконник ПВХ 1700*300 мм – 13 шт.

подоконник ПВХ 1500*150 мм – 4 шт.

подоконник ПВХ 1700*500 мм – 3 шт.

подоконник ПВХ 1300*250 мм – 1 шт.

подоконник ПВХ 700*250 мм – 2 шт.

устройство откосов сэндвич-панелями ПВХ шириной 250мм (на 16 окон).

устройство откосов сэндвич-панелями ПВХ шириной 350мм (на 4 окна).

Эскиз № 1

Изготовление, демонтаж, монтаж 5 (пяти) окон из профиля ПВХ с применением пароизоляционной ленты внутри и ПСУЛ снаружи в клубе.

Окно из профиля ПВХ (в соответствии с эскизом №2), характеристики:

оконный блок размером 1500*1250 мм – 5 шт;

ширина профиля ПВХ: не менее 70 мм.

стеклопакет 2-х камерный: 4-10-4-10-4.

фурнитура: оцинкованная (Roto или GU), внутренние ручки металлические.

подоконник ПВХ 1400*350 мм.

отлив белого цвета – 5 шт.

устройство откосов сэндвич-панелями ПВХ шириной 300мм (на 5 окон).

Изготовление, демонтаж, монтаж 1 (одного) окна из профиля ПВХ с применением пароизоляционной ленты внутри и ПСУЛ снаружи в клубе.

Окно из профиля ПВХ (в соответствии с эскизом №2), характеристики:

оконный блок размером 1500*1500 мм – 1 шт;

ширина профиля ПВХ: не менее 70 мм.

стеклопакет 2-х камерный: 4-10-4-10-4.

фурнитура: оцинкованная (Roto или GU), внутренние ручки металлические.

подоконник ПВХ 1700*300 мм.

отлив белого цвета – 1 шт.

устройство откосов сэндвич-панелями ПВХ шириной 300мм (на 1 окно).

Эскиз № 2

Изготовление, демонтаж, монтаж 6 (шести) окон из профиля ПВХ с применением пароизоляционной ленты внутри и ПСУЛ снаружи в клубе.

Окно из профиля ПВХ (в соответствии с эскизом № 3), характеристики:

оконный блок размером 1500*1800 мм – 6 шт;

ширина профиля ПВХ: не менее 70 мм.

стеклопакет 2-х камерный: 4-10-4-10-4.

фурнитура: оцинкованная (Roto или GU), внутренние ручки металлические.

подоконник ПВХ 2000*300 мм.

отлив белого цвета – 6 шт.

устройство откосов сэндвич-панелями ПВХ шириной 300мм (на 6 окон).

Эскиз

Установка подоконника ПВХ шириной 250мм общей длиной 39 м.п. на гипсокартонный короб отопления в клубе.

Изготовление, демонтаж, монтаж 5 (пяти) окон из профиля ПВХ с применением пароизоляционной ленты внутри и ПСУЛ снаружи в учебном корпусе 2 этаж корпусе.

Окно из профиля ПВХ (в соответствии с эскизом №4), характеристики:

оконный блок размером 2003*1540 мм – 1 шт;

оконный блок размером 2005*1570 мм – 4 шт;

ширина профиля ПВХ: не менее 70 мм.

стеклопакет 2-х камерный: 4-10-4-10-4.

фурнитура: оцинкованная (Roto или GU), внутренние ручки металлические.

подоконник ПВХ 1540*300 мм., 1шт;

подоконник ПВХ 1570*300 мм., 4 шт;

отлив красного цвета – 5 шт.

устройство откосов сэндвич-панелями ПВХ  (на 5 окон).

Эскиз №4

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):                          г. Гомель, пр-т Речецкий, 35А.

Источник финансирования закупки: республиканский бюджет.

Ориентировочный срок выполнения работ до 2 декабря 2016 г.

Оплата по факту выполнения работ;

Гарантия – не менее 2 лет.

Квалификационные требования:

Участники представляют ценовое предложение, которое должно содержать следующие документы:

-	копия свидетельства о государственной регистрации;

-	предложение, содержащее информацию о выполнении работ собственными силами и о принятии условий, выдвинутых заказчиком, и согласие подписать договор;

-	письмо о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации, а также в стадии прекращения деятельности или признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом), за исключением находящихся в процедуре санации, не включена в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;

-	копия действующего аттестата соответствия на срок выполнения работ РУП «Белстройцентр» на строительство не ниже 3-й категории (по видам работ: 8.21. Заполнение оконных и дверных проемов);

-	сведения о наличии специалистов участников, осуществляющих выполнение работ, относящихся к предмету закупки;

-	копия действующего квалификационного аттестата, выданного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (в том числе главный инженер общестроительных работ, прораб общестроительных работ, при наличии) специалисту участника;

-	справка об отсутствии картотеки из банка, в котором он обслуживается (справка должна быть выдана банком по состоянию не ранее, чем на 01.10.2016);

-	справка налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов (справка должна быть выдана по состоянию не ранее, чем на первое число месяца, предшествующего дню подачи предложения, т.е. на 01.10.2016);

-	обоснование и расчет цены предложения участника (смета в соответствии с объемом и перечнем работ в соответствии с дефектным актом).

Конечный срок подачи предложения: «21» ноября 2016 года до 17.00.

Предложение просьба выслать на электронную почту: ugz_klimachova@mail.ru

Старший инженер СМиДР					          Е.Н.Климачева

Климачева 80298566500