Рецензенты:

Учреждение образования «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» (протокол заседания президиума научно-методического совета учреждения высшего образования № 5 от 23.12.2019 г.);

Учреждение образования «Солигорский государственный горно-химический колледж».

Рекомендована к утверждению:

Учебно-методическим объединением по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций (протокол № 1 от 20.01.2020 г.);

Научно-методическим советом государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» (протокол № 7 от 20.01.2020 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Специальности среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок, определяются постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня специальностей среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок».

Программа вступительного испытания по учебной дисциплине «Безопасность объектов, зданий и сооружений» предназначена для абитуриентов, имеющих среднее специальное образование.

Абитуриент должен:

- знать на уровне представления:

- общие принципы обеспечения безопасности проектируемых, технически перевооружаемых, реконструируемых и эксплуатируемых субъектов хозяйствования;

- знать на уровне понимания:

- национальный комплекс нормативных правовых актов, ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации;

- конструктивные схемы и элементы зданий и сооружений;

- пожарно-техническую классификацию зданий, строительных конструкций, материалов и изделий;

- огнестойкость строительных конструкций и зданий;

- категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, направленные на обеспечение противопожарной защиты зданий;

- методики определения степени огнестойкости, соответствия конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений зданий и сооружений противопожарным требованиям ТНПА;

- требования ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации к зданиям, сооружениям и их комплексам при проектировании, строительстве и эксплуатации;

- уметь:

- определять пожарно-технические характеристики зданий, строительных конструкций и материалов;

- анализировать пожарную опасность объектов, зданий и сооружений различного назначения и разрабатывать мероприятия по выполнению на них требований в области пожарной безопасности;

- проводить проверку субъектов хозяйствования по обеспечению пожарной безопасности;

- определять категорию здания по взрывопожарной и пожарной опасности;

- определять нормируемую площадь легко-сбрасываемых конструкций;

- производить проверку соответствия проектируемых, строящихся, реконструируемых зданий и сооружений требованиям ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ. ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ

Система технического нормирования и стандартизации. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Система противопожарного нормирования и стандартизации.

Общие сведения о конструктивных схемах зданий. Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций, материалов и изделий. Пожарная опасность строительных материалов, изделий и конструкций. Класс пожарной опасности строительных конструкций. Огнестойкость строительных конструкций, изделий и зданий. Степень огнестойкости. Предел огнестойкости.

Порядок проведения проверки соответствия проектных материалов конструктивных решений зданий требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА).

2. ПРОТИВОВЗРЫВНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

Взрыв газо-, паро- и пылевоздушной смеси внутри здания и его опасные факторы. Назначение и направления противовзрывной защиты зданий. Легкосбрасываемые конструкции, назначение, классификация, область применения, противопожарные требования ТНПА.

3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ

Назначение и классификация противопожарных преград. Противопожарные стены, перекрытия, перегородки и пояса. Назначение, типы и конструктивное исполнение.

Виды противопожарного заполнения проемов в противопожарных преградах: противопожарные двери, ворота, окна, шторы, роллеты, экраны, занавесы, люки, клапаны, кабельные проходки, герметичные кабельные вводы и муфты, тамбур-шлюзы и открытые тамбуры. Назначение, область применения, конструктивное исполнение, противопожарные требования ТНПА.

4. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

Принципы нормирования объемно-планировочных решений, направленных на обеспечение устойчивости зданий при пожаре и взрыве, ограничение распространения пожара.

Пожарные отсеки и секции. Принципы деления зданий на пожарные отсеки. Деление пожарного отсека на секции.

Порядок проведения проверки соответствия проектных материалов объемно-планировочных решений зданий требованиям ТНПА.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Безопасность людей в зданиях и сооружениях при пожаре. Понятие об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Эвакуационные пути и выходы. Конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов. Нормирование количественных и качественных показателей эвакуационных путей и выходов.

Порядок проведения проверки соответствия требованиям ТНПА проектных решений, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре: определение расстояний от наиболее удаленного рабочего места до выхода из помещения, расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до выхода из здания, ширины выхода из помещения здания.

6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Принципы функционально-планировочной организации и противопожарной защиты населенных пунктов и территорий предприятий. Зонирование территории населенных пунктов и территорий предприятий. Противопожарные разрывы. Нормирование условий прокладки инженерных и технологических коммуникаций и систем.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Понятие о пожарной безопасности. Система пожарной безопасности. Основные способы систем обеспечения пожарной безопасности. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов.

Основные направления и способы обеспечения пожарной безопасности объектов, зданий и сооружений при проектировании и эксплуатации объектов и сооружений.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Пожарная опасность зданий промышленных предприятий. Основные причины пожаров на промышленных предприятиях. Требования ТНПА при проектировании противопожарной защиты производственных зданий и сооружений.

Основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Пожарная опасность общественных и административных зданий и сооружений. Требования ТНПА при проектировании противопожарной защиты общественных и административных зданий и сооружений. Основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации общественных и административных зданий и сооружений. Документация по обеспечению пожарной безопасности общественных и административных зданий и сооружений.

10. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Классификация жилых зданий. Пожарная опасность жилых зданий. Основные причины пожаров и потенциальные источники зажигания в жилых зданиях. Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение пожарной безопасности жилых зданий и общежитий на стадиях проектирования и эксплуатации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА

- Клубань, В. С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса / В. С. Клубань, А. П. Петров, В. С. Рябиков. – М. : Стройиздат, 1987. –477 с.

- Баратов, А. Н. Пожарная опасность строительных материалов / А. Н. Баратов, Р. А. Андрианов, А. Я. Корольченко. – М. : Стройиздат, 1988. - 380 с.

- Зенков, Н. И. Строительные материалы и поведение их в условиях пожара / Н. И. Зенков. – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1974. - 174 с.

- Милованов, А. Ф. Огнестойкость железобетонных конструкций / А. Ф. Милованов. – М. : Стройиздат, 1986. - 224 с.

- Романенков, И. Г. Огнестойкость строительных конструкций из эффективных материалов / И. Г. Романенков, В. Н. Зегернкорн. – М. : Стройиздат, 1984. – 140 с.

- Романенков, И. Г. Огнезащита строительных конструкций / И. Г. Романенков, Ф. А. Левитес. – М. : Стройиздат, 1992.  - 320 с.

- Пожарная безопасность строительства. Курс лекций / Г. И. Касперов [и др.]. – Минск : УП «ЦНИИТУ», 2005. – 266 с., ил.

- Полевода, И. И. Пожарная безопасность строительства. Практические и самостоятельные работы по дисциплине / И. И. Полевода, А. С. Миканович. – Минск : УП «ЦНИИТУ», 2006. – 240 с., ил.

- Пожарная профилактика в строительстве / под ред. В. Ф. Кудаленкина – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1985. - 452 с.

- Ройтман, М. Я. Противопожарное нормирование в строительстве / М. Я. Ройтман. – 2-е изд., перер. и доп. – М. : Стройиздат, 1985. - 590 с.

- Ройтман, М. Я. Пожарная профилактика в строительном деле / М. Я. Ройтман, под ред. Н. А  Стрельчака. – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1975. - 524 с.

- Грушевский, Б. В. Пожарная профилактика в строительстве : Учебник для пожарно-технических училищ. / Б. В. Грушевский [и др.]. – М. : Стройиздат, 1989. - 368 с.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

- О пожарной безопасности : Закон Респ. Беларусь, 15 июня 1993 г., № 2403-ХII // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

- О развитии предпринимательства: Декрет Президента Респ. Беларусь, 23  нояб. 2017  г., №  7 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре : постановление МЧС Респ. Беларусь, 20  апр. 2018  г., № 21 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- Об утверждении инструкции о порядке хранения веществ и материалов: постановление МЧС Респ. Беларусь, 26  апр. 2018  г., № 24 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018

- Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности: постановление МЧС Респ. Беларусь, 28 апр. 2018  г., № 28 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах : постановление МЧС Респ. Беларусь, 2 мая 2018 г., № 29 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- Об утверждении программ пожарно-технического минимума : постановление МЧС Респ. Беларусь, 2 мая 2018 г., № 30 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- Об утверждении инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения : постановление МЧС Респ. Беларусь, 15 мая 2018 г., № 34 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения : постановление МЧС Респ. Беларусь, 18 мая 2018 г., № 35 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

- Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере : постановление МЧС Респ. Беларусь, 22 мая 2018  г., № 36 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

ТНПА (ГОСТ, СНиП, СТБ, СНБ, ТКП)

23. Пособие П 2-03 к СНБ 2.02.01-98. Огнезащита строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2003. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

24. Пожарная безопасность. Общие требования : ГОСТ 12.1.004–91 [Электронный ресурс]. – М. : Комитет стандартизации и метрологии СССР: Министерством внутренних дел СССР, Министерством химической промышленности СССР, 1991. – Режим доступа : http://www.tnpa.by/#!/DocumentCard/1201/1201. – Дата доступа : 03.06.2019. – (Система стандартов безопасности труда).

25. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения : ГОСТ 12.1.044–89 [Электронный ресурс]. – М. : Комитет стандартизации и метрологии СССР : Министерством внутренних дел СССР, 1990. – Режим доступа : http://www.tnpa.by/#!/DocumentCard/1231/1231. – Дата доступа : 03.06.2019. – (Система стандартов безопасности труда).

26. Взрывобезопасность. Общие требования [Текст] : ГОСТ 12.1.010–76* (СТ СЭВ 3517–81). – Введ. 01–01–78. – М. : Госстрой СССР, 1976. – 7 с. – (Система стандартов безопасности труда).

27. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности : ТКП 474–2013 [Электронный ресурс]. – Минск : М-во по чрезвыч. ситуациям Респ. Беларусь, 2013. – Режим доступа : https://mchs.gov.by/upload/iblock/7d1/tkp-474.pdf. – Дата доступа : 03.06.2019.

28. Пожарная безопасность. Общие термины и определения : СТБ 11.0.02–95 [Электронный ресурс]. – Минск : Госстандарт, 1994. – Режим доступа : http://www.tnpa.by/#!/DocumentCard/19385/19385. – Дата доступа : 03.06.2019. – (Система стандартов безопасности труда).

29. СНиП II-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки [Электронный ресурс]. – М : Госстрой СССР, 1977. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

30. ТКП 45-4.03-267-2012 Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2019. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

31. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 1998. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

32. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2019. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

33. СТБ 1961-2009 Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности [Электронный ресурс]. – Минск : Госстандарт, 2009. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

34. ТКП 45-3.02-189-2010* Общественные здания и помещения административного назначения. Правила проектирования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2018. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

35. ТКП 45-3.02-325-2018 Общественные здания. Строительные нормы проектирования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2018. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

36. СТБ 11.0.03-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Минск : Госстандарт, 1994. – Режим доступа : http://www.tnpa.by/#!/DocumentCard/19386/19386. – Дата доступа : 03.06.2019. – (Система стандартов безопасности труда).

37. СТБ 1154-99 Жилище. Основные положения [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 1999. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

38. СТБ 1394-2003* Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия [Электронный ресурс]. – Минск : Госстандарт, 2015. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

39. СТБ 1647-2006 Двери дымонепроницаемые. Технические условия [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2006. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php.  – Дата доступа : 03.06.2019.

40. ТКП 45-2.02-315-2018* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2018. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

41. СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2002. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

42. ТКП 45-3.02-324-2018 Жилые здания. Строительные нормы проектирования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2018. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

43. ТКП 45-1.01-4-2005* Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2015. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

44. ТКП 45-2.02-34-2019 Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2016. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

45. ТКП 45-2.02-110-2008 Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2008. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

46. ТКП 45-3.02-90-2008* Производственные здания. Строительные нормы проектирования [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2019. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 03.06.2019.

47. Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Лифты пожарные. Общие технические требования: НПБ 14-2004 : утв. Гос. пожар. надзором 29.10.2004. – Введ. 01.01.2005. – Минск: НИИ пожар. безопасности и проблем чрезвыч. ситуаций, 2004. – 18 с.

При использовании нормативных правовых актов (далее – НПА) и ТНПА целесообразно проверять их действие по Перечням соответствующих министерств и ведомств, составленным по состоянию на 1 января текущего года, а также по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные НПА и/или ТНПА заменены (изменены), то при изучении дисциплины следует руководствоваться замененными (измененными) НПА и/или ТНПА. Если ссылочные НПА и/или ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное испытание абитуриентов осуществляется предметной экзаменационной комиссией, состав которой утверждается начальником Университета гражданской зашиты МЧС Республики Беларусь.

Результаты вступительного испытания абитуриентов в форме вступительного экзамена оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале.

Отметками, приравниваемыми к неудовлетворительным по результатам вступительного испытания, являются отметки от 1 до 3 баллов (включительно).

Абитуриенты, получившие хотя бы по одному вступительному испытанию отметку, приравненную к неудовлетворительной, к дальнейшему участию в конкурсе на получение высшего образования (сокращенный срок обучения) по специальности высшего образования I ступени «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» не допускаются.

Вступительные испытания проводятся письменно.

По сумме баллов тестового задания выставляется итоговая оценка согласно следующей шкале:

| Отметка в баллах | Количество верных ответов |
| --- | --- |
| 10 (десять) | 46-50 |
| 9 (девять) | 41-45 |
| 8 (восемь) | 36-40 |
| 7 (семь) | 30-35 |
| 6 (шесть) | 24-29 |
| 5 (пять) | 19-23 |
| 4 (четыре) | 13-18 |
| 3 (три) | 9-12 |
| 2 (два) | 5-8 |
| 1 (один) | 1-4 |
| 0 (ноль) | Отсутствие ответа (отказ от ответа по неуважительной причине) |