МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

- Органы и должностные лица, осуществляющие государственный надзор за обеспечением пожарной безопасности.

- Лицензионные требования и условия, предъявляемые при осуществлении работ по огнезащитной обработке строительных конструкций и материалов. Меры, применяемые при нарушении законодательства о лицензировании или лицензионных требований и условий.

- Межгосударственный и национальный комплексы нормативных документов в строительстве. Его структура, состав, классификация и перспективы развития. Перспективы развития системы стандартов и норм пожарной безопасности в Республике Беларусь.

- Организационно-технические мероприятия.

- Требования к содержанию территории строительной площадки, зданий и помещений.

- Требования к производству строительно-монтажных работ.

- Требования к хранению и использованию горючих веществ и материалов.

- Требования к монтажу и эксплуатации постоянных и временных электросетей и электрооборудования, эксплуатации установок для отопления и сушки помещений.

- Требования к первичным средствам пожаротушения, системам оповещения и связи. Действия в случае возникновения пожара.

- Виды технологического оборудования. Оценка пожароопасных свойств веществ, обращающихся в технологических процессах.

- Категорирование помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Пожарная опасность производственного оборудования, работающего под давлением, аппаратов с горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями, резервуаров, насосов и компрессоров, окрасочных камер.

- Пожарно-технические показатели пожарной опасности   строительных материалов. Классификация строительных материалов по происхождению, назначению, горючести, воспламеняемости, распространению пламени по поверхности, токсичности, дымообразующей способности.

- Методы испытаний строительных материалов и конструкций.

- Огнезащитные составы. Входной контроль составов и материалов. Сопроводительная документация, подтверждающая качество продукции.

- Огнезащитные составы: виды, назначение и область применения. Поведение огнезащитных составов в условиях высоких температур.

- Огнезащитные материалы и покрытия. Виды, назначение и область применения.

- Поведение огнезащитных материалов и покрытий в условиях температурных колебаний.

- Способы защиты огнезащитных материалов и покрытий от атмосферного воздействия. Технические характеристики огнезащитных материалов и покрытий.

- Требования нормативных документов к толщине сухого слоя огнезащитных покрытий.

- Расчет требуемого количества огнезащитного состава для обработки строительных конструкций.

- Группы огнезащитной эффективности. Расход для определенной группы огнезащитной эффективности.

- Приборы для определения толщины слоя нанесенного огнезащитного покрытия.

- Обработка поверхности железобетонных конструкций механическим способом для удаления рыхлых слоев и загрязнений. Требования к. степени очистки поверхности металлов от продуктов коррозии.

- Подготовка поверхности деревянных конструкций к нанесению огнезащитных покрывных материалов.

- Способы очистки поверхности кабельной продукции.

- Совместимость, применение совместимых покрытий в соответствии с нормативными документами на огнезащитный состав.

- Требования нормативных документов к огнезащите строительных конструкций и изделий.

- Способы нанесения огнезащитных средств на строительные конструкции из железобетона и других негорючих строительных материалов.

- Способы нанесения огнезащитных материалов на строительные конструкции из металла.

- Способы нанесения огнезащитных средств на строительные конструкции из древесины и ткани.

- Способы нанесения огнезащитных средств на кабельную продукцию.

- Методы контроля качества огнезащитных средств на строительных конструкциях из железобетона и других негорючих строительных материалов.

- Методы контроля качества огнезащитных материалов на строительных конструкциях из металла.

- Методы контроля качества огнезащитных средств на строительных конструкциях из древесины и тканей.

- Методы контроля качества огнезащитных средств на кабельной продукции.

- Условия эксплуатации огнезащитных покрытий. Формуляр на огнезащитное покрытие: назначение, область применения, порядок заполнения.

- Типы разрушения огнезащитных покрытий. Устранение причин нарушения режима эксплуатации огнезащитного покрытия. Решение о возможности дальнейшей эксплуатации огнезащитного покрытия.

- Подготовка поверхности перед ремонтным окрашиванием. Нанесение покрытия на ремонтные участки. Контроль при нанесении красок.

- Параметры, способы и периодичность контроля покрывных материалов. Подтверждение качества покрытия.

- Требования к исполнительной документации. Проект производства работ для металлических строительных конструкций. Акт выполненных работ. Паспорт на огнезащищенную конструкцию.

- Сертификаты соответствия и товаросопроводительные документы. Акт освидетельствования конструкций. Журналы входного контроля и производства работ.

- Законодательство Республики Беларусь об административных правонарушениях. Ответственность лиц за нарушение лицензионных требований и условий.

- Порядок применения мер административного пресечения.

- Стадии производства по делам об административных правонарушениях.

- Обжалование и опротестование решения по делу об административных правонарушениях.

- Исполнение постановлений о наложении административных взысканий.

- Требования ГОСТ 12.3.005.

- Безопасность проведения работ, связанных с применением краски и обеспечение состояния воздушной среды в соответствии ГОСТ 12.1.005.

- Обеспечение специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты лиц, связанных с изготовлением и применением краски по ГОСТ 12.4.011.

- Требования СНиП III-4-80*.

- Место расположения первичных средств для тушения пожара.